## Лист1
№ п/п | Объет испытаний | Перечень предоставляемых услуг |  | Краткое описание производимых работ
1 | Пестициды | Проведение | отбора проб | Отбор проб проводится по ГОСТ 14189-81
2 |  | Определение | внешнего вида | Определение внешнего вида проводится визуальным способом согласно требованиям, указанным в технических условиях на продукт
3 |  |  | массовой доли (концентрации) действующего вещества | Определение массовой доли (концентрации) действующего вещества проводят согласно методикам, установленным техническими условими на конкретный продукт, и метрологически аттестованным методикам выполнения измерений (МВИ) хроматографическим методом с использованием хроматографов фирмы "Agilent Technologies, Inc" либо методом потенциометрического титрования с использованием автоматического титратора фирмы "SI Analytics GmbH"
4 |  |  | плотности | Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 (СТ СЭВ 1504-79) и МВИ.МН 4419-2012 с использованием ареометра
5 |  |  | стабильности водной суспензии | Стабильность водной суспензии определяют по СТБ 1926-2008 и ГОСТ 16484-79 с использованием прибора для определения стабильности
6 |  |  | стабильности эмульсий | Стабильность эмульсий определяют по СТБ 1926-2008 и ГОСТ 16291-79 с использованием отстойника
7 |  |  | стойкости при охлаждении | Определение стойкости при охлаждении проводят по СТБ 1926-2008 с использованием холодильной камеры
8 |  |  | кажущейся вязкости по Брукфильду | Кажущуюся вязкость по Брукфильду определяют согласно ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89) с использованием ротационного вискозиметра фирмы "AMETEK, Inc"
9 |  |  | массовой доли воды | Проведение испытаний по показателю проводят по СТБ 1926-2008, ГОСТ 14870-77: - методом определения воды реактивом Фишера (методом электрометрического титрования с использованием автоматического титратора фирмы "SI Analytics GmbH"); - методом определения воды высушиванием (применяя сушильные шкафы фирмы "Memmert")
10 |  |  | показателя активности водородных ионов | Показатель активности водородных ионов определяют по СТБ 1926-2008 и ГОСТ 22567.5-93 потенциометрическим методом с использованием лабораторных иономеров производства "HANNA Instruments", ОАО "Гомельский ЗИП", ЗАО "Аквилон"
11 |  |  | дисперсности (метод определения мокрым просеиванием) | Дисперсность (метод определения мокрым просеиванием) определяют по СТБ 1926-2008 и ГОСТ 30439-96 весовым методом с использованием сита с сеткой заданного номера
12 |  |  | кислотности (в пересчете на серную кислоту) | Кислотность (в пересчете на серную кислоту) определяют по ГОСТ 28351-89 и методике, установленной техническими условиями, методом потенциометрического титрования с использованием автоматического титратора фирмы "SI Analytics GmbH"
13 | Вода питьевая | Определение | показателя активности водородных ионов | Показатель активности водородных ионов определяют по СТБ ISO 10523-2009 потенциометрическим методом с использованием лабораторных иономеров производства "HANNA Instruments", ОАО "Гомельский ЗИП", ЗАО "Аквилон"
14 |  |  | мутности | Мутность определяют по ГОСТ 3351-74 фотометрическим методом с использованием спектрофотометра фирмы «Metertech, Inc.»
15 |  |  | общей жесткости | Общую жесткость определяют по ГОСТ 31954-2012 методом комплексонометрического титрования
16 |  |  | массовой концентрации общего железа | Определение массовой концентрации общего железа проводят по ГОСТ 4011-72 (питьевая вода), СТБ 17.13.05-45-2016 (поверхностные, сточные, подземные воды) фотометрическим методом с использованием спектрофотометра фирмы «Metertech, Inc.»
Персонал
ЦЗЛ обладает квалифицированным персоналом, компетентным в вопросах организации и проведения испытаний, имеющим соответствующее образование, профессиональную подготовку, необходимые технические знания и опыт.